Опросный лист на заказ высоковольтных камер сборных одностороннего обслуживания серии КСО-2ХХ и КСО3ХХ стационарного исполнения. Производство ООО ГК «Элтранс»

Контактные данные и наименование Заказчика:_________________________________________

| Сборные шины | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материал, сечение сборных шин, мм2 |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |
| Порядковый номер ячейки по плану | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Схемы главных цепей (первичных соединений) |  |  |  |  |
| Назначение камеры |  |  |  |  |
| Типы и технические данные оборудования | Тип силового выключателя/ном.ток/откл. способность. |  |  |  |  |
|  | Род тока цепей привода |  |  |  |  |
|  | Шинный /линейный разъединитель |  |  |  |  |
|  | Предохранители, плавкая вставка |  |  |  |  |
|  | Тип, коэффициент трансформации и класс точности трансформаторов тока |  |  |  |  |
|  | Трансформатор напряжения |  |  |  |  |
|  | Трансформатор собственных нужд |  |  |  |  |
|  | Трансформатор тока нулевой последовательности |  |  |  |  |
|  | Тип устройства РЗиА |  |  |  |  |
|  | Основные применяемые функции РЗиА |  |  |  |  |
|  | Род тока цепей РЗиА |  |  |  |  |
|  | Дуговая защита |  |  |  |  |
|  | Многофункциональный измерительный преобразователь |  |  |  |  |
|  | Учёт электроэнергии (тип прибора) |  |  |  |  |
|  | Щитовые приборы (амперметр/вольтметр) |  |  |  |  |
|  | Мнемосхема |  |  |  |  |
|  | Электромагнитная блокировка (ЗН/ШР/ЛР) |  |  |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения |  |  |  |  |
|  | Индикатор высокого напряжения |  |  |  |  |
|  | Габариты ячейки (ШхГхВ, мм) |  |  |  |  |

План расположение оборудования в произвольной форме.